## 基础类
附件1-1-1
柳州市城镇老旧小区改造内容及资金筹措原则（基础类）
序号 | 项目名称 | 改造内容及标准 | 出资原则 | 备注
1 | 供水 | 进行用水“一户一表”改造，实现抄表到户；对供水水压不足的小区分析原因，合理确定供水方案；对小区内原破损、锈蚀严重的自来水管网进行改造，确保管网水压正常并满足消火栓使用。 | 小区内供水、供电设施计费表后部分的改造费用由居民承担，财政补助资金补表前至管线单位产权设施部分的改造费用，产权人为管线单位的设施改造费用由管线单位承担。 财政补助资金主要用于公共区域相关基础设施或设备的改造，居民个人产权范围内自有资产的更新改造不在财政补助资金支持范围内。居民和企业出资比例应不低于项目总投资的20%。 | 规定项目
2 | 供电 | 进行用电“一户一表”改造，实现抄表到户；综合考虑小区居民日常生活、电动车充电桩及加装电梯等用电需求，对于项目设计供电容量不足的，进行增容改造，确保电压稳定；对老旧的供电线缆进行更换；规整线缆，原则上全部入地，对存在安全隐患的供电设施进行迁改，条件受限的小区可采用耐腐蚀的桥架将线路集中规整敷设，达到安全，与环境相协调；清理室外私拉乱接线路，消除安全隐患。 |  | 规定项目
3 | 供气 | 对于具备供气条件的小区，接通天然气管道，确保管道燃气入户；对破损、老旧、不符合标准规范的管道设施进行更新改造，消除安全隐患。 | 小区内新建燃气管道表及表后属于居民产权的改造费用由居民承担，表前属于燃气产权的改造费用、更新改造费用由管线单位承担；财政补助资金补管线工程涉及挖掘、恢复路面的相关费用。 财政补助资金主要用于公共区域相关基础设施或设备的改造，居民个人产权范围内自有资产的更新改造不在财政补助资金支持范围内。居民和企业出资比例应不低于项目总投资的20%。 | 规定项目
4 | 弱电 | 对联通、电信、移动、广电、治安监控等各类弱电管线进行清理、归整，原则上全部入地，建筑物内统一穿管或槽板敷设，建筑物外统一沿地下管沟敷设，不具备下地条件的，可通过装饰性遮挡或入槽盒或套管或桥架等方式进行有序规整，符合安全要求及横平竖直美观要求。跨越道路的管线、桥架高度，必须满足消防车通行要求；对老化线路进行更换。 | 财政补助资金补小区内弱电敷设线路的槽板、管、沟建设费用，各弱电线缆迁改费用由各管线单位分摊承担。 财政补助资金主要用于公共区域相关基础设施或设备的改造，居民个人产权范围内自有资产的更新改造不在财政补助资金支持范围内。居民和企业出资比例应不低于项目总投资的20%。 | 规定项目
5 | 市政道路 | 对进出小区的市政道路、市政雨污管网进行铺设、修缮，确保小区进出道路平整、通畅，雨污水排出顺畅。 | 财政补助资金补市政道路及市政雨污管网修缮费用。 | 规定项目
6 | 排水 | 对雨污合流管道进行改造，实现雨污分流；对破损、老旧、不符合标准规范的管道设施进行更新改造；对雨水管道、污水管道以及化粪池进行疏通清淤、改造。 | 通过财政补助、社区组织居民共同出资、小区公共收益、住宅专项维修资金、社区惠民资金、小区原产权单位和专营单位出资、社会资本投入等多渠道筹集资金。 财政补助资金主要用于公共区域相关基础设施或设备的改造，居民个人产权范围内自有资产的更新改造不在财政补助资金支持范围内。居民和企业出资比例应不低于项目总投资的20%。 | 规定项目
7 | 小区内道路 | 对小区内通道进行修缮或增建，人行道应采用透水材料进行铺装，车行道尽量采用沥青路面，同步进行坡道改造、盲道建设等无障碍改造；对居民室外活动场所等进行地面硬化；完善小区内道路引导标识，合理设置交通标示、标线等。 |  | 规定项目
8 | 消防设施 | 结合小区实际，按照柳州市老旧小区消防指导标准，改造、恢复或增设消防通道，确保消防通道畅通，满足消防车进出；更换、增设室内外消火栓系统、灭火器等消防设施设备；优化消防设施布局，对小区内存在安全隐患的部位进行整改。 |  | 规定项目
9 | 生活垃圾分类 | 对小区内原有不符合要求的垃圾收集点进行拆除重建，更换、增设封闭式分类垃圾桶等。 | 通过财政补助、社区组织居民共同出资、小区公共收益、住宅专项维修资金、社区惠民资金、小区原产权单位和专营单位出资、社会资本投入等多渠道筹集资金。 居民和企业出资比例应不低于项目总投资的20%。 | 规定项目
10 | 安防设施 | 对小区围墙、大门进行修缮、改造或增设；结合小区实际设置监控室和监控系统，或安装带定期存储功能的监控设备，符合要求的可与天网工程建设平台联网，无条件安装监控的小区可考虑纳入全市天网工程统筹改造；结合小区实际设立门禁系统，对小区楼道防盗门和对讲系统进行修缮、更换或增设。 |  | 规定项目
11 | 移动通信 | 对新增广电、电信、移动、联通等通信线路实行统一设计、统一走管，集中设置室外、楼道内光纤分配箱，同步建设5G基础设施，杜绝反复开挖、拉线。通信基础设施改造升级必须达到规定标准要求，并实现共建共享。 | 通过财政补助、社区组织居民共同出资、小区公共收益、住宅专项维修资金、社区惠民资金、小区原产权单位和专营单位出资、社会资本投入等多渠道筹集资金。 财政补助资金主要用于公共区域相关基础设施或设备的改造，居民个人产权范围内自有资产的更新改造不在财政补助资金支持范围内。居民和企业出资比例应不低于项目总投资的20%。 | 规定项目
12 | 屋面修缮 | 对渗漏或有剥落危险的建筑屋面进行修补。 | 通过财政补助、社区组织居民共同出资、小区公共收益、住宅专项维修资金、社区惠民资金、小区原产权单位和专营单位出资、社会资本投入等多渠道筹集资金。 财政补助资金主要用于公共区域相关基础设施或设备的改造，居民个人产权范围内自有资产的更新改造不在财政补助资金支持范围内。居民和企业出资比例应不低于项目总投资的20%。 | 规定项目
13 | 立面整治 | 对渗漏、破损、老旧的建筑物外立面进行修缮翻新，鼓励选用绿色产品、材料，统一规划外立面空调机位，对防盗网进行规整。 |  | 规定项目
14 | 楼道修缮 | 对楼道墙面重新粉刷，对楼梯、扶手进行修缮、更新；更换、增设楼道照明设施，鼓励节能改造；对楼道供电、通信、有线电视等各种线路进行规整、穿管；对楼道出入口进行坡化处理，有条件的、有需要的增设适老扶手等设施。 |  | 规定项目
15 | 烟道改造 | 对原设计厨房、卫生间无排烟道，根据需要增设变压式砼排烟道；对未配套设立专用烟道的商住综合楼增设专用排烟道。 |  | 规定项目

## 完善类
附件1-1-2
柳州市城镇老旧小区改造内容及资金筹措原则（完善类）
序号 | 项目名称 | 改造内容及标准 | 出资原则 | 备注
1 | 拆除违章建筑、构筑物及设施 | 依法清理拆除小区内侵占地面公共空间的违章建筑。 |  | 自选项目
2 | 路灯照明 | 对道路、活动广场等小区公共空间的照明设施进行更换、维修或增设，满足小区照明功能要求，鼓励进行节能改造。 | 通过财政补助、社区组织居民共同出资、小区公共收益、住宅专项维修资金、社区惠民资金、小区原产权单位和专营单位出资、社会资本投入等多渠道筹集资金。 居民和企业出资比例应不低于项目总投资的20%。 | 自选项目
3 | 适老设施、无障碍设施 | 对于60岁以上人口占比25%以上的小区，考虑小区内增设休息桌椅等设施；小区内增加无障碍设施，包括无障碍坡道、人行道盲道、无障碍停车位、无障碍出入口等。 |  | 自选项目
4 | 绿化改造 | 合理平衡功能性用地与绿化用地的关系，充分保留利用原有树木，合理优化小区绿化布局；修缮提升现有小区绿地，利用小区空地进行绿化改造，美化小区居住环境，优先考虑下沉式绿地和雨水花园。 |  | 自选项目
5 | 停车管理系统 | 整治恢复小区停车设施，合理利用小区公共空间增设车辆停放点、停车棚等，按照柳州市老旧小区消防指导标准，集中建设电动车和新能源汽车充电设施；鼓励建设生态停车场及智慧停车系统；有条件的可建设立体停车设施。 |  | 自选项目
6 | 文化休闲设施 | 结合小区实际，合理布局，改造居民文体活动场地，对有条件的小区，增设小区文体活动场地、文化墙、休息座椅；根据小区不同年龄层次人群的需求，合理配置健身设施。健身设施的设立应保证安全，每项健身器械或场地内应设置相应的保护措施，通过绿化等隔离设施，避免健身锻炼对附近居民的影响；在小区内道路、围墙、楼道或公共场所设置广告牌位或便民宣传栏。 | 通过财政补助、社区组织居民共同出资、小区公共收益、住宅专项维修资金、社区惠民资金、小区原产权单位和专营单位出资、社会资本投入等多渠道筹集资金。 | 自选项目
7 | 公共晾被区 | 对有条件、有需求的小区，在小区内合理设置公共的衣被晾晒区。 |  | 自选项目
8 | 邮政、快递智能设施 | 完善社区网格化平台建设，结合5G建设，打造智能化社区，鼓励引入智能快件箱、智能信包箱等服务设施。 | 通过专营单位出资、社会资本投入等筹集资金。 | 自选项目
9 | 加装电梯 | 鼓励有条件的小区加装电梯，电梯要符合相关技术标准和要求，满足老年人出入便利的需求。 | 按照柳州市关于推进既有住宅加装电梯工作相关政策文件执行。 | 自选项目
10 | 物业用房 | 对有条件的、有需求的小区配套物业用房、值班室等功能用房。 | 原则上改造费用由建筑物产权人承担，财政补助适当支持部分改造资金。 | 自选项目

## 提升类
附件1-1-3
柳州市城镇老旧小区改造内容及资金筹措原则（提升类）
序号 | 项目名称 | 改造内容及标准 | 出资原则 | 备注
1 | 既有建筑改造利用 | 利用小区既有建筑或场所设置社区服务室、居民活动室、公共服务设施等，对既有建筑进行一定改造、装修或增设一定设施。 | 原则上改造费用由建筑物产权人承担，财政补助适当支持部分改造资金。
2 | 新增建筑设施 | 结合小区及周边公共服务设施实际情况，通过新建建筑或新设设施等用于配套完善社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施，以及养老、托育、助餐、家政保洁、便民市场、便利店、邮政快递末端综合服务站等社区专项服务设施。 | 原则上改造费按原有资金渠道筹集，财政补助适当支持部分改造资金。