广西鑫润建设项目管理有限公司

招标文件

项目名称：柳州市城市燃气监测预警系统建设项目

项目编号：LZZC2021-G3-000050-GXXR

采购单位：柳州市住房和城乡建设局

采购代理机构：广西鑫润建设项目管理有限公司

2021年2月

目     录

第一章：招标公告………………………………………………2

第二章：招标项目采购需求……………………………………5

第三章：投标人须知……………………………………………16

第四章：评标方法及评标标准…………………………………28

第五章：合同主要条款…………………………………………33

第六章：投标文件格式…………………………………………42

第一章  招标公告

项目概况

柳州市城市燃气监测预警系统建设项目招标项目的潜在投标人应在柳州市公共资源交易平台（ggzy.liuzhou.gov.cn）在线免费获取招标文件，并于2021年3月18日上午9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2021-G3-000050-GXXR

项目名称：柳州市城市燃气监测预警系统建设项目

预算金额：251.83万元（人民币）

最高限价：/万元（人民币）

- 采购需求：燃气监测预警系统建设1项（如需进一步了解详细内容，详见附件）

- 合同履行期限：自签订合同之日起90个日历日内完成系统建设、调试、验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，经营范围涵盖本项目服务范围；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的要求，对在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

三、获取招标文件：

1.时间：2021年2月26日至2021年3月5日每天上午9：00至12：00，下午13：30至17：00分止（北京时间）

2.地点：潜在供应商必须通过登录柳州市公共资源交易平台网站(ggzy.liuzhou.gov.cn) 的“交易信息”——“政府采购”——“政采公告”中打开项目的招标公告正文，点击下方的“获取招标文件”按钮，在弹出的界面填写相应的信息，填写信息完毕后点击“获取文件”；

3.方式：潜在供应商在获取招标文件时，企、事业或其它组织应按照其主体资格证明资料上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书等）完整正确填写，自然人应按身份证姓名填写；未按上述地点及方式获取招标文件的供应商，采购代理机构将拒收其投标文件。已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格。

4.注意事项：为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间、开标时间：2021年3月18日9点30分（北京时间）

地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅

注意事项：按照柳州市疫情防控相关要求，进入柳州市公共资源交易中心的人员均需要佩戴口罩，否则不予进入，请供应商自觉遵守。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：20000元整。

投标人须于2021年3月18日上午9:30时前将投标保证金以电汇、转帐等非现金形式转入到账，开户名称：广西鑫润建设项目管理有限公司，开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，银行账号：70700500000000003266

2.投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

3.信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台）、www.zfcg.gov.cn（广西柳州市政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn/gxlzzbw/（柳州市公共资源交易平台）

4.本项目需要落实的政府采购政策：财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库）[2019]18号、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库）[2019]19号等

5.政府采购监督管理部门：柳州市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0772-2830320

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：柳州市住房和城乡建设局

地址：柳州市柳北区八一路77号

联系方式：莫万里

电话：（0772）2870029

2.采购代理机构信息

名称：广西鑫润建设项目管理有限公司

地址：柳州市东环大道256号万达广场2栋10楼

联系方式：吴艳（0772）2580280

3.项目联系方式

项目联系人：吴艳

电话：（0772）2580280

第二章  招标项目采购需求

| 柳州市城市燃气监测预警系统建设项目概述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依托柳州市电子政务外网云平台资源，基于广西壮族自治区住房和城乡建设厅的广西城市燃气监测预警系统（一期）系统设区市业务管理平台和柳州市燃气监测预警系统，将柳州市液化石油气储配站、天然气气化站、天然气加气站、城市主要燃气管网等燃气重大危险源纳入监控范围，实现燃气设施监控视频信号收集传输展示，燃气设施安全运行数据（含储配量、浓度、温度、压力等）的采集分析预警、信息发布、业务交互等，达到建立起对燃气重大危险源远程、实时动态监管的目标，实现企业、柳州市管理部门、自治区管理部门数据的共享，为应急工作打好基础。 本项目将建设1套燃气监测预警系统，并对柳州市燃气管理业务信息资源进行规划与数据库的设计、政务信息共享开放方案设计。燃气监测预警系统软件和设备包括燃气监测预警平台软件1套、智能视频监控一体化平台1台、媒体网关1台、核心交换机1台、汇聚交换机1台，融合安全网关1台、网络机柜1台、网络审计系统1套、操作系统软件2套、互联网接入1年，具体采购参数内容详见货物采购需求。 本项目的信息系统安全等级保护需按第二级要求进行设计。同时，投标人需提供满足该项目建设内容的系统架构图，且投标人需按照自治区住房和城乡建设厅要求，指导11个燃气场站建设视频监控系统、现场数据监测设备系统（RTU）、各燃气场站与柳州市政务云平台互联互通的专线。 |  |  |  |  |  |
| 一、柳州城市燃气监测预警系统（软件部分） |  |  |  |  |  |
| 一）信息资源规划和数据库设计 1、信息资源规划 需以实现信息资源的综合利用和共享为目标，通过综合分析，根据上层应用所需数据的特征为指引，对柳州市燃气管理业务信息资源进行科学的分析和归类，建立统一、合理、标准的数据资源中心，将分散在办公系统、业务系统、管理系统的各类数据进行统一描述、标识、存储、传输和使用，实现各数据使用部门的信息共享。 柳州市城市燃气监测预警系统数据来源于柳州市燃气行政主管部门现有数据、燃气场站燃气监测与预警信息相关业务管理信息系统、现场监测监控设施数据（燃气场站基本信息、现场监测设施设备信息、现场视频监控信息、传感器监测信息、巡检信息、预警处理等信息。）等。主要包括以下数据：燃气场站信息、从业人员信息、专家信息、燃气设施信息、燃气业务信息、现场监测设施数据等。 根据数据管理需求、应用特点及应用规划，建设全局性、基础性数据集成环境，实现数据统一、集中管理。 1.1 数据类型 柳州市城市燃气监测预警系统数据分为信息公开型、统计分析型、信息服务型三类。 1.2 信息资源规划内容 进行信息资源规划，必须考虑解决业务流程优化和功能建模、数据流分析、数据建模和数据标准化问题，实现信息共享、资源整合和业务协同。 需提供信息资源规划的主要内容。 2、数据库设计 投标人需提供数据库的建设内容、数据库的数据类型。 2.1 数据库的建设内容 需提供企业库、从业人员库、专家库、燃气设施信息库、业务数据库的建设内容。 2.2 数据库的数据类型 本项目的数据库的数据类型有数字、文本和图像，具体数据类型及相关属性涉及到应用需求，其设计将结合具体业务要求进行建设。 二）燃气监测预警平台 1、统一用户管理 统一用户管理系统将基于目录服务建立柳州市城市燃气监测预警系统和柳州市住建局工作人员数据库，对所有系统用户进行统一用户管理和认证。 2、重大危险源信息监督管理系统 重大危险源信息监督管理系统是一个企业信息监管管理平台，采用向企业提供信息填报空间的形式，收集和管理涉及到与重大危险相关的企业管理方面的基本信息。主要包括：企业基本信息、安全管理人员、设备设施、应急专家、伤亡事故登记等。 3、重大危险源监测预警系统 重大危险源监测预警系统是整个燃气监测预警平台的感官触觉系统，是燃气管理全天候运行的系统，是监测预警管理防患于未然的基础，实现燃气突发事件的早期预警、趋势预测和综合研判。在对采集的现场数据和实时数据的信息累积的基础上，进行分析、处理、保存入库、预警发布，并结合相关预警分级指标提出预警分级建议。同时，通过制作输出报表、绘制各种曲线，实现实时监测以及自动化管理功能。系统功能包括管网安全监测预警、燃气储量及供应量监测、监测监控集成与预警、预警级别评定分析与管理等。 4、居民燃气信息采集管理系统 居民燃气信息采集管理系统建设有社区网格员客户端和后台管理系统两个部分，客户端具备采集燃气用户信息、用户燃气表信息、燃气在用情况等功能，并能实现现场图片上传。管理端能够对采集的数据进行统计分析，并对上报的问题进行管理。 5、系统对接开发 柳州市城市燃气监测预警系统，需具备强大的分析决策功能，除了本项目系统直接采集到的数据，还需要与柳州市城市物联网平台、柳州市大数据平台、广西城市燃气监测预警系统、钢瓶管理系统、试点企业业务系统、房屋租赁平台进行对接，采集其他部门燃气企业、危险源数据、传感器基础信息数据、视频监控数据等信息，通过后台分析形成燃气预警监测信息。 |  |  |  |  |  |
| 二、柳州市城市燃气监测预警系统（硬件部分） |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、本一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他型号规格替代，但这些替代的型号规格要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求； 2、对于本项目采购需求中项目要求及技术需求，投标人应以满足采购需求的产品和服务进行响应，同时填写投标报价明细表，并以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）填写技术响应表； 3、评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定该项技术参数要求不作为招标文件实质性要求； 4、本项目不采购进口产品，相关规定按《政府采购进口产品管理办法》财库[2007]119号文、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号文执行； 5、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购货物含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，供应商的投标文件中必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖供应商公章），否则其投标无效； 6、本货物需求一览表中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能视频监控一体化平台 |  | 1、平台应支持LINUX操作系统； 2、接入性能≥512Mbps、存储性能≥512Mbps、转发性能≥384Mbps 3、应支持1200万（4000×3000）及以下分辨率的IPC接入、实况播放、存储、解码功能； 4、★应支持本地VGA、HDMI1、HDMI2 三个接口解码上墙显示功能，支持本地三个接口异源输出，单个接口可最大支持16路1080P解码； 5、应支持配额存储配置，可给不同通道分配不同的专用存储空间； 6、应支持设备网络状态/录像状态/通道状态/硬盘状态/硬盘SMART信息实时状态显示； 7、应支持对不同用户分配不同权限，可通过用户权限模板快速配置用户权限； 8、应支持HTTPS安全链接，远程访问时使用HTTPS协议加密，保障用户数据安全； 9、应支持在同一客户端电脑上同时打开4个实况播放界面，每个界面上可做1/4/5/6/8/9/10/13/16/17/25/32/36/64画面分割; 10、★客户端、本地解码和外置解码器解码上墙时均可支持走廊模式，走廊模式支持3/5（2走廊+3正常）/7（1走廊+6正常）分屏预览 11.应支持客户端与IPC、NVR、NVR接入的IPC之间两两进行语音对讲的功能； 12、应支持按录像类型检索，包括所有录像/常规录像/报警录像； 13、应支持不少于RAID1、RAID5等RAID功能保证数据安全； 14、应支持当RAID中磁盘发生故障，RAID处于降级、重建状态时，仍可进行数据写入； 15、★平台应支持双BIOS模式，系统启动过程中，当主BIOS无法启动时，可从备份BIOS中启动； 16、应支持不低于2个HDMI接口（HDMI接口均支持4K及以下分辨率输出），1个VGA接口，不低于4个USB3.0接口，1个RS-232 RJ45接口、1个RS485/422 RJ45接口； 17、★应支持不低于16个SATA3.0磁盘接口，单个接口最大支持8TB硬盘，不低于2个2.5G miniSAS存储扩展接口，最大可扩展至48盘位； 18、应支持双电源冗余，支持电源模块热插拔，双电源工作时支持互为供电保护； 19、★应支持扩展≥2块解码卡，单解码卡支持≥6个HDMI输出口； 20.含硬盘16块。硬盘配置为：3.5"英寸，4TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存64M，5900转，3年质保，带RV Sensor | 台 | 1 |
| 2 | 媒体网关 |  | 1、视频监控综合管理系统，提供包括：监控管理、报警管理、地图应用、事件管理、运维管理等业务应用功能。 2、系统支持≥250个前端设备接入，每个设备保活时间间隔≥30s，支持管理≥100个在线监视器，支持≥100个在线用户同时上线，最大用户数≥250个，支持在线外域数≥2048个。 3、配合解码器或PC客户端，支持1200W/4K/1080P/720P/D1/4CIF/2CIF/CIF等解码上墙，支持TCP/UDP解码上墙，支持Onvif、GB/T28181解码上墙，支持H.265/H.264格式解码。 4、客户端画面支持9：16的竖屏走廊模式显示。 5、配合对应相机，支持枪球联动功能，支持在全景拼接的基础上对拼接图像的感兴趣区域进行框选，球机会转到相应区域聚焦放大。 6、配合对应相机，支持全景拼接功能，支持3路高清摄像机的实况图像拼接为一幅视频图像，实现实时全景监控。 7、支持播放视频界面抓拍、连续抓拍，抓拍数量≥5000，并支持抓拍图片入案件库等相关库资料。 8、支持回放上墙，可以快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放等操作。 9、支持新建窗口、窗口缩放，支持窗口自动对齐，支持窗口透明度调节，支持窗口最大化/还原、置顶、置底，支持窗口16层任意位置叠加，支持窗口自动对齐。 10、单屏支持1/4/6/8/9/13/16分屏，支持单屏自定义分屏，支持窗口在任意位置分屏，单屏支持2×2等自动对齐，切换分屏保留原实况。 11、支持在启动轮切时，云台摄像机可自动启动巡航。 12、前端抓拍图片上报告警信息，平台可检索图片。 13、支持外域摄像机的智能拌线告警联动。 14、支持报警联动功能，在发生报警时，配合前端设备，能够联动实时视频、上墙、抓拍、存储、报警预录、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等。 15、支持多条件查询报警信息，并支持分类显示。支持报警转发规则设置，级联设备中上级平台可接受下级平台转发的网络监控类报警信息。报警通知规则支持短信、邮件通知。 16、支持通过网络键盘切换解码器分屏，支持回放控制，支持上下摄像机切换。 17、支持客户端一机多屏，在不同屏幕显示不同的应用，除了主屏之外，辅屏可以显示地图、告警、实况、配置屏等，且支持各屏幕之间的交互操作。 18、支持组轮巡显示功能，可以将摄像机以一定数量分组，多个组之间定时轮巡显示。 19、支持双网卡方案跨网络配置服务器。 20、平台能够智能检测网络状况，自适应网络，自动进行降帧降码率存储及恢复。 21、网口：GE≥3，USB接口≥4个，服务器高度:不高于2U，整机功耗：≤150W | 台 | 1 |
| 3 | 融合安全网关 |  | 1、提供≥16个千兆光口、≥8个千兆Combo口；2个扩展插槽，可扩展万兆口；双电源； 2、吞吐量≥15Gbps，并发连接≥300万； 3、基于专用多核处理器，Web 界面可显示处理器核心数，且各核心均参与工作； 4、支持静态路由，等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议，支持多链路出站负载，支持基于ISP的智能路由选路； 5、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制； 6、具备提供最新的威胁情报信息，官方网站每周会进行安全通告，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测； 7、支持Land、Smurf、Fragged、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，自动生成包过滤策略； 9、支持所有安全设备的安全日志汇总，并能够通过时间、严重等级、动作、ip、用户、特征/漏洞ID等多个条件查询过滤日志； ★10、支持通过命令行的方式对数据流进行分析，帮助迅速定位网络故障； 11、支持自动和手动备份，能够保存5个以上的文件，支持配置回滚； 12、支持NTP协议，可作为NTP Server，也可作为Client设备； 13、支持针对不同策略、不同流量修改TCP的长连接超时时间； ★14、支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书；支持标准CRL列表，支持CRL手工更新，同时支持CRL自动下载，通过HTTP或者LDAP方式定时自动下载更新CRL文件； - ★11、内置异常行为检测功能，通过统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警； ★12、内置动态黑名单功能，可与URL过滤、病毒过滤、防代理、ADS、邮件安全功能实现联动封锁；支持静态和动态黑名单命中统计和监控。 | 台 | 1 |
| 4 | 病毒库 |  | 提供专业的病毒库防护功能，与融合安全网关兼容。 | 套 | 1 |
| 5 | IPS库 |  | 提供专业的入侵防御功能，与融合安全网关兼容。 | 套 | 1 |
| 6 | APP库 |  | 提供专业的APP应用安全防护功能，与融合安全网关兼容。 | 套 | 1 |
| 7 | 网络审计系统 |  | 1、业务接口：≥4个千兆电口；提供1T硬盘，单电源，高度1U； 2、吞吐量≥1G，最大连接数≥100万； 3、支持透明在线模式、网关模式、旁挂模式部署，支持分布式与集中式部署，对于分布式部署，可分权分域与集中管理； 4、以识别协议数量超过4000个，通过告警、干扰、阻断等模式可提供万种以上应用规则，支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则； 5、特征库支持手动升级与自动升级，每2周至少更新1次； 6、HTTP审计支持状态码及网络时延的记录，能够看清用户使用状态，为用户提供分析网络错误的依据； 7、HTTP审计支持智能过滤，设备能够过滤掉大部分无用的日志，产生的日志都是用户访问页面的日志； 8、支持对上网终端的审计，包括终端类型、操作系统类型、系统版本号、浏览器类型等终端信息； ★9、支持应用会话审计，包括IP、端口、应用类型、会话包数、字节数、时间等的审计； 10、支持对论坛账号、域名、论坛名称、动作、终端信息、时间的审计； 11、支持自定义邮箱审计；支持对邮件发件人、收件人、邮件主题、动作、邮件协议、时间的审计； 12、支持微信用户审计，对于使用用户较多的微信，支持微信UID的审计，便于定位用户； 13、支持即时通信审计：支持对通信类型、用户ID、动作、对端用户、内容、传输文件、时间的审计； ★14、流量调度算法支持（加权）轮询、（加权）最小带宽利用率、源目的地址哈希、（加权）最小连接。 | 套 | 1 |
| 8 | 核心交换机 |  | 1、提供千兆电口≥28，千兆光口≥8个，万兆光口≥4个，接口卡扩展槽位≥1，槽位可扩展万兆接口卡；提供双电源； 2、交换容量≥590Gbps，包转发率≥340Mpps； ★3、支持三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP； 4、支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 5、支持IGMP Snooping、IGMP Proxy、支持GMRP、支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM； 6、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE； ★7、为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗（不含POE功率）≤72W； 8、支持VXLAN二层交换、支持 VXLAN路由交换、支持VXLAN网关、支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中控制平面； 9、支持端口聚合、端口镜像、端口隔离、端口流量识别、RSPAN； ★10、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作； 11、支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3。 | 台 | 1 |
| 9 | 汇聚交换机 |  | 1、提供≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 2、交换容量≥336Gbps,包转发率≥130Mpps； ★3、支持三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF； 4、支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 5、支持IGMP Snooping、IGMP Proxy、支持GMRP、支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM； 6、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE； ★7、为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤23W； 8、支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN； 9、支持端口聚合、端口镜像、端口隔离、端口流量识别、RSPAN； ★10、为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作； 11、支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3； 12、支持动态ARP检测、ARP一键绑定、授权ARP、ARP源抑制、ARP源地址检查。 | 台 | 1 |
| 10 | 操作系统 |  | linux 企业版。 | 套 | 2 |
| 11 | 服务器机柜 |  | 42U服务器机柜，黑色单开门，不锈钢带网面。 | 台 | 1 |
| 12 | 光 纤 |  | 200M光纤线路（含验收后一年使用费） | 条 | 1 |
| 三、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  | 1、投标人应保证其投标产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）。保证内容应包括，其投标产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等），如其产品侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）投标厂商应独立承担相应法律责任。投标人应保证采购人在使用其投标产品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。 2、中标人提供的产品应符合本招标文件的要求。投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求，具备正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量及行业标准要求的全新合格产品。相关产品、部件、服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 3、投标人的投标文件应列明详细的设备及相关部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件。 4、投标文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量，投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。 5、中标人在交货时必须提产品合格证、保修卡、说明书和产品检测报告等技术资料（或图纸）。 6、所有产品和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。 7、中标人须加强人员的组织管理，所有人员须将遵守有关规章制度和保密制度。 8、中标人在采购人使用过程中须免费派专业技术人员到现场指导。 9、未尽事宜按国家现行有关规范执行。 |  |  |  |
| 验收标准 |  | 1.本项目形成的系统软件产品成果，中标供应商应提供全部程序源代码（第三方软件除外）给采购方。 2、本项目的开发过程和交付使用后，要求将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料经监理单位审核同意盖章后交付给采购人，而且要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。 3、根据中标供应商的投标承诺、本投标文件要求，以及行业标准、国家标准验收。 （1）系统交付时需要提交软件源代码说明文件、软件开发设计说明和接口规范说明，并向用户免费提供系统的所有接口，用以用户方今后的数据扩展和功能迭代。 （2）系统交付需要无版权纠纷和盗版风险，所有的接口对接和数据联通需要具有合法授权。 （3）保障数据安全，保证数据的真实性和实效性，出具数据保障安全承诺书。 （4）系统验收前需要提供系统技术及性能测试报告。 （5）硬件设备接收按照合同、投标文件承诺、《招标文件》的技术要求，核对按装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等，对硬件设备进行全数检验（逐个产品检验）。 达到但不限于项目验收表的验收标准（详见项目验收表） |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 软件部分：自系统验收合格交付使用之日起，提供最短不少于1年的免费维护期；硬件部分：按国家有关产品“三包”规定，自货物验收合格之日起，产品质保期最短不少于1年，若设备厂家免费质保期超过此年限的按厂家规定执行。 质保期及免费维护期间中标人应按国家相关规定提供无偿技术服务，具体包括但不限于： （1）免费提供系统软硬件维护保养和更换故障设备及零配件服务。 （2）免费提供平台软件升级。 （3）免费提供系统使用咨询服务和技术支持，终身提供免费技术支持。 （4）关键设备必须提供备品。 （5）售后响应时间：接到故障报告后2小时内作出响应， 如远程无法解决的问题应安排人员12小时内到达现场，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。如超过24小时无法解决的故障，硬件必须提供备品替用，软件问题必须提供书面解决方案 （6）承诺质保期内定期（每30天）对各系统的运行情况进行全面巡查，发现问题当场解决，保障各系统稳定高效运行。 （7）设备自带软件（病毒库、IPS库、APP库）3年内免费更新升级；其余按供应商承诺进行。 （8）负责免费送货上门，免费上门服务，负责免费安装调试合格。 （9）因乙方设计安装原因而造成故障，则技术支持期限从故障修复之日重新开始起算。 （10）中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为新的未使用和未经修复的原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件、非新配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质保期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |  |
| 系统交付使用期及 地点 |  | 1.系统交付使用期：自签订合同之日起90个日历日内完成系统建设、调试、验收合格并交付使用。 2.交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后，甲方支付合同总金额的30%给乙方；硬件到货经甲方确认后，支付合同总金额的25%给乙方；项目完成初验后，甲方支付合同总金额的30%给乙方；终验合格正常使用后，甲方支付合同总金额的10%给乙方；剩余合同总金额的5%作为质保金,质保期满后甲方将5%的质保金退还给乙方，不计利息。 |  |  |  |
| 投标报价 |  | 1.本项目采用费用包干方式建设。投标报价是履行合同的最终价格，应包括确定范围内的系统建设与实施服务涉及的软件、硬件款项、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理服务费等一切税金和费用（包括但不限于差旅、食宿、交通工具、办公设备等配套设施费用）。 2.供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |  |  |  |
| 其它 |  | 如发现投标人虚假应标，采购单位有权取消其中标候选资格并依法追究其刑事责任。 |  |  |  |

项目验收表

| 项目验收表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 验收技术要求（需要修改） |
| 一、应用系统 |  |  |  |
| 1 | 应用支撑平台 | 1套 | 实现人员调动、权限变化、职位变迁、部门合并、分级授权管理等功能 |
|  |  |  | 能对所有系统用户进行统一用户管理和认证。 |
| 2 | 重大危险源信息监督管理系统 | 1套 | 企业基本信息：实现登记企业名称、地址、企业性质、经营范围、注册资金、职工人数、经济类型、成立时间、固定资产、占地面积、主要产品、单位代码、负责人姓名、电话等企业基本信息查询 |
|  |  |  | 安全管理人员：企业中所有安全管理人的姓名、职称、联系方式、证件、安全培训记录。 |
|  |  |  | 设备设施：对压力容器、压力管道、卸车装置、气化器、调压器、压缩机、烃泵、充装（加气）设备、倒残装置等设备设施管理。 |
|  |  |  | 应急专家：企业的安全生产应急专家。 |
|  |  |  | 伤亡事故登记：企业中发生过的伤亡事故情况。 |
| 3 | 重大危险源监测预警系统 | 1套 | 实现燃气突发事件的早期预警、趋势预测和综合研判。 |
|  |  |  | 能对采集的现场数据和实时数据的信息累积的基础上，进行分析、处理、保存入库、预警发布，并结合相关预警分级指标提出预警分级建议。 |
|  |  |  | 实现管网安全监测预警、燃气储量及供应量监测、监测监控集成与预警、预警级别评定分析与管理等功能。 |
|  |  |  | 制作输出报表、绘制各种曲线，实现实时监测和自动化管理功能。 |
|  |  | 管网安全监测与预警子系统 | 终端设备实现在地图界面上标注出来，值守人员通过图标可判断出终端工作是否正常、被监测对象是否正常，且可以查看最新的监测数据等。 |
|  |  |  | 实现对全部场站多参数终端上传的数据进行实时的显示，并且支持图表和列表两种显示形式。 |
|  |  |  | 实现对时间段内任意场站多参数终端历史数据的查询。 |
|  |  |  | 多参数终端监测参数超限时，系统会自动弹出报警提示框(有声音、手机短信提示)，且相应的数据会变为红色，提醒值守人员及时处理。 |
|  |  |  | 展示时间段内的各个场站多参数终端所有监测数据的综合趋势。 |
|  |  |  | 提供查询时间段内任意场站多参数终端报警数据。 |
|  |  |  | 实现对多参数终端在某个时间段内的累积流量、当日用气量等数据等信息通过列表的方式显示。 |
|  |  | 燃气储量及供应量监管子系统 | 通过对接获取全市各监测点的信息，进行整合，以图表的形式对全区燃气的储量进行监管。系统提供场站、月统计燃气总储量、日用量信息展示，采取柱状图等形式展示。 |
|  |  |  | 系统自动将采集到的数值进行分析，如果数值达到了设定的报警值，系统发出相应的报警。 |
|  |  |  | 燃气总储量设置三个级别的预警提示，用黄、橙、红三种颜色对应进行提示。 |
|  |  | 监测监控集成与预警子系统 | 场站安全运行监控预警功能 ：场站监控预警功能主要是监控及管理各个场站的探测器信息；接收并处理采集的数据信息；各级用户可以自动搜索显示权限范围内所能监控的探测器；以列表方式实时显示各探测器测量的气体浓度、流量、温湿度、压力及报警状态；地图显示各个场站位置，各个监测点位置等。各个探测器以不同颜色表示探测器不同的报警状态；实时曲线描绘各探测器测量的气体浓度变化；实时显示探测器当前工作情况，即自动统计出正常数、报警数、故障数；可提供声音报警或光报警；根据预警级别自动启动应急预案。 |
|  |  |  | 详细显示各个场站的各种探测器的参数，如地址、监测类型、单位、浓度值、实时流量数据、压力数据、温湿度信息、工作状态、安装地点和时间等。 |
|  |  |  | 根据各个场站的工艺流程图，安放监测设备的监测地点，同时在监测点显示监测数据的实时状态。 |
|  |  |  | 实时视频监控，报警录像联动，可多窗口同时观看，录像回放。 |
|  |  |  | 可实时绘制某气体探测器的气体浓度变化曲线。也可根据某气体探测器某个时间段内的历史数据绘制气体浓度变化曲线。 |
|  |  |  | 系统根据探测器所处的报警位置，自动将报警信息发送至安全员。该功能模块实现分级报警。系统根据报警级别及发送相关负责人处理时间进行智能判断。若在设置的时间内没有得到相应，则再次发送报警信息，并上报上级负责人。主要功能：预警通知、处警通知、内部通知、内部email等。 |
|  |  |  | 提供重大事故隐患排查整改情况动态信息的上报，复合查询和统计分析。包括地区分布、隐患类型、所属行业、整改意见和状态、整改审查验收情况。 |
|  |  | 预警级别评定分析与管理子系统 | 根据定性和定量的预测分析结果，遵循相应标准规范，对可能发生的突发公共事件的预警级别提供测算和级别界定。 |
|  |  |  | 预警结果信息在事故报送信息管理中进行体现。 |
|  |  |  | 对预警级别指标进行检索、添加、修改、查看和删除等维护，可动态设置相关指标。 |
|  |  |  | 对生成的预警信息进行发布，通过首页预警监测信息进行显示，同时对已发布的预警信息可进行解除等管理功能。 |
| 4 | 居民燃气信息采集管理系统 |  | 采集数据汇总列表查询功能。实现在系统中以列表的形式展示查询的内容，以及查看采集到的数据的详情。 |
|  |  |  | 数据采集新增功能。网格员能够在系统中增加对数据的采集，可以新增加或者录入需要采集的信息。 |
|  |  |  | 采集结果审核功能。通过此功能可以对待审核内容进行查询 ，也可以由授权人员对采集的数据进行审核。 |
|  |  |  | 未通过审核数据的修改功能。以待处理的形式列表展示给系统用户，由用户对因故未能通过审核的信息进行处理，具体能够通过此功能实现对未来通过审核的数据详情进行。 |
|  |  |  | 实现对燃气用户信息统计、燃气用量周报表统计、燃气用量月报表统计、燃气用量季度报表统计、燃气用量年报表统计、燃气用量同比统计、燃气用量环比统计、燃气企业信息统计、燃气异常信息统计、燃气户数同比、环比统计分析、城区采集量排行榜、各城区每日采集量统计、当天各城区采集数量/累计采集数量统计、平均每天采集数量等的统计。 |
|  |  |  | 数据维护更新主要实现功能模块包括：通过网格员对燃气用户信息更新、燃气表信息更新、燃气在用情况信息更新、燃气企业信息更新、燃气使用现场拍照更新、删除、数据查询等功能。 |
|  |  |  | 系统管理模块可以实现对居民燃气管理系统的管理。具体功能模块包括：社区网格采集员个人账号注册功能；街道管理员网格采集员用户审核功能；后台管理员用户管理功能的新增、编辑、删除、批量账号导入功能；后台管理员角色、菜单管理功能；短信验证码登录功能；后台常用附件新增、编辑、删除功能、前端附件下载功能。 |
| 5 | 系统对接开发 | 1套 | 实现包括广西城市燃气监测预警系统对接、柳州市物联网平台对接、柳州市大数据平台对接、钢瓶管理系统对接、试点企业业务系统、房屋租赁平台对接、无缝对接等。 |
| 二、系统软件 |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 2套 | LINUX 企业版。 |
| 2 | 数据库软件 | 1套 | 关系型数据库管理软件，提供数据管理服务。 |
| 3 | 操作系统、数据库软件安装 |  | 中标供应商负责安装，并达到系统可交付使用。 |
| 三、系统硬件 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1台 | 按照政府采购履约验收相关规定，以及中标供应商在投标时承诺的产品技术参数、招标文件采购需求等进行验收。 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1台 |  |
| 3 | 智能视频监控一体化平台 | 1台 |  |
| 4 | 媒体网关 | 1台 |  |
| 5 | 等保安全设备 | 1台 |  |

第三章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州市城市燃气监测预警系统建设项目 |
| 2 | 采购数量及单位：见第二章《招标项目采购需求》 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定（服务招标类）向中标供应商收取。 |
| 4 | 投标保证金：人民币20000元。 投标人须于2021年3月18日上午09:30前将投标保证金以电汇、转帐等非现金形式转入到账， 开户名称：广西鑫润建设项目管理有限公司，开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，银行账号：70700500000000003266 |
| 5 | 现场踏勘：投标人自行踏勘现场，并承担踏勘现场的全部费用。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台等媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表（单独密封一份）；资格审查文件正本一份、副本四份（共五份，装入一个投标文件袋加以密封）；商务及技术文件正本一份、副本四份、电子标书一份（共六份，装入另一个投标文件袋加以密封）；并在每一封贴处密封签章（公章或密封章、法定代表人（或负责人）或其委托代理人签字）。 |
| 8 | 接收投标文件截止时间：2021年3月18日上午9:00～9:30 |
| 9 | 投标截止时间：2021年3月18日上午9:30时整（北京时间） 地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅 |
| 10 | 开标时间：2021年3月18日上午9:30时整（北京时间） 地点：柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼开标厅 |
| 11 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 12 | 本项目采购预算金额：人民币251.83万元 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台等媒体。 |
| 14 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还，退付方式：电汇或转帐。 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内 |
| 16 | 采购资金来源：财政资金 |
| 17 | 履约保证金：/ |
| 18 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 19 | 投标文件有效期：投标截止日期后90天。 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标代理机构 |
| 21 | 本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，所有投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付的，应重新组织采购。 |
| 22 | 1、本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 23 | 1、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 2、甄别方式： （1）在本项目获取招标文件期间或截标前，采购人或者采购代理机构将对获取招标文件的供应商信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； （2）在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标供应商信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理。 |

一   总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于柳州市城市燃气监测预警系统建设项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

4、“书面形式”按桂财采[2006]11号文执行。

（三）招标方式

公开招标方式

（四）投标委托

投标人为法人（或其他组织）的，法定代表人（或负责人）须携带有效法定代表（或负责人）证明书及身份证件；如投标人代表不是法定代表人（或负责人），须有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书；投标人为自然人的，自然人须携带有效的中国公民身份证；如投标人代表不是自然人，须有自然人出具的授权委托书。（格式见第六章）

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（八）特别说明

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施负责人必须为本投标人员工（或必须为本投标人或控股公司正式员工）。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.质疑书面要求：质疑供应商需根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的要求向采购人、采购代理机构提出。质疑函格式，请投标供应商在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网下载《政府采购供应商质疑函范本》。

4.如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

（十）投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况的，将参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十三条规定处理。

二   招标文件

（一）招标文件构成

1、招标公告；

2、招标项目采购需求；

3、投标人须知；

4、评标方法及评标标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三   投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件（招标文件第六章《投标文件格式》有格式的按照格式规定编制，否则以无效投标处理；未提供格式的格式自拟）由以下资格审查文件、商务及技术文件组成（资格审查文件应按下列顺序自编目录及页码单独装订成册；商务及技术文件按下列顺序自编目录及页码装订成册；否则，文件失散引起的后果自负）：

1、资格审查文件（投标人必须提供下述（1）至（10）项材料并加盖投标人公章，否则其投标无效）

(1)投标声明书；

(2)投标人基本情况登记表；

(3)投标人有效的“营业执照”副本复印件；

(4)投标人有效的“中华人民共和国组织机构代码证” 及“税务登记证（国税或地税）”副本复印件（三证合一除外）；

(5)法定代表人身份证明书原件及身份证复印件；

(6)法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

(7)投标人2020年8月～2021年2月中任意1个月的“中华人民共和国税收专用完税证明”复印件或“电子缴税凭证”复印件或由当地税务部门开具的正常缴纳税收（或免税）证明原件（国税或地税）【上述月份均为零申报时，须提供企业税务申报表复印件】；

(8)投标人2020年8月～2021年2月中任意1个月的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴款凭证”复印件或由社保部门开具的正常缴纳社保费用证明原件；

(9)财务会计报表复印件：投标人2018年度或2019年度的财务会计报表复印件（可以是财务报表或第三方审计报告等证明材料）或银行出具的资信证明，2019年后成立的公司不足一年的，需提供成立之日后至少连续三个月的月报表，其中成立不足三个月的公司提供成立之后的月报表复印件；

(10)投标保证金缴纳证明复印件。

2、商务及技术文件（投标人必须提供下述(1)(2)(3)(7)(10)项材料并加盖投标人公章，否则其投标无效）

(1)投标函；

# (2)开标一览表（投标文件中一份，另单独封装一份）；

(3)投标报价明细表；

(4)中小企业声明函；

(5)残疾人福利性单位声明函；

(6)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

(7)商务响应表；

(8)自2016年1月1日至今承接的类似项目业绩一览表（详见本项目第四章评分办法要求）；

(9)拟配备于本项目的专职人员配置表；

(10)技术响应表；

(11)服务方案（格式自拟）；

(12)投标人认为有必要提供的其它材料。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括确定范围内的系统建设与实施服务涉及的软件、硬件款项、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、招标代理服务费等一切税金和费用（包括但不限于差旅、食宿、交通工具、办公设备等配套设施费用）。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标保证金交纳形式：转帐、电汇等非现金的方式。

3.办理投标保证金手续时，并务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明采购编号及用途，以免耽误投标。

4.投标人须将进账单或电汇凭据复印件按要求放入投标文件中（对未放入进账单或电汇凭据的投标文件作无效投标处理）。评标结束后，若投标人被列入中标候选人的，而采购代理机构账户上没有收到其缴纳的投标保证金或未足额提交的，则取消其中标候选资格。

5.本招标不接受现金形式以及以个人名义或其它单位代缴交纳的投标保证金。

6.对未按招标文件要求缴纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

7.投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

8. 中标人的投标保证金在合同签订并交纳履约保证金后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还，退还方式按照本第 9条所规定的进行。

9.投标人的投标保证金是转账、电汇方式转入的，在退还投标保证金时，采购代理机构将按照投标人转入的开户名称、开户行及账号退还至该投标人，不计利息。

10、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

⑴投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

⑹拒绝履行合同义务的；

⑺其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件的份数：开标一览表一份（单独密封）；资格审查文件正本一份、副本四份；商务及技术文件正本一份、副本四份，电子标书一份。并在文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

3、投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4、投标文件正本和副本都必须加盖骑缝章，否则投标无效。

5、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（或负责人）或其被授权人签署，否则投标无效。

6、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，应由法定代表人（或负责人）或其被授权人签名和加盖公章，否则其修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应将开标一览表（单独装入投标文件袋内加以密封）；资格审查文件（正本一份、副本四份）装入一个投标文件袋内加以密封；商务及技术文件（正本一份、副本四份、电子标书一份）装入另一个投标文件袋内加以密封；并在每一封贴处密封签章（公章或密封章、法定代表人（或负责人）或其委托代理人签字）。投标文件的包装封面格式见第六章要求。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的

风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

4、修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

5、在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

6、在投标截止日期后至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情况之一的，投标文件将被视为无效：

⑴超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

⑵资格审查文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

⑶投标文件无法定代表人（或负责人）签字，或未提供法定代表人（或负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

⑷投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（或负责人）授权委托人身份不符的；

⑸项目不齐全或者内容虚假的；

⑹投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

⑺投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

⑻未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

⑴未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

⑵明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

⑶偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 / 项（含）以上的；

⑷投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

⑸与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续二十行以上或者差错相同二处以上的。

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

⑴未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

⑵报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购不能支付的；

⑶投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4、投标人有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈现规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5、关联供应商不得参加同一合同项下采购活动，否则投标文件将被视为无效；

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）存在直属亲戚关系的自然人不得参加同一合同项下的采购活动。

6、被拒绝的投标文件为无效；

四   开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封清点投标文件数量，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；

5、唱标；

6、采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

7、开标会议结束。

五   评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人（和采购人代表 1 人，共5人）组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格性审查

采购项目开标结束后，采购人或招标代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2、实质审查与比较

⑴评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

⑵评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，并最终以书面形式进行答复。

⑶投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

⑷各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

⑸采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(6)评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人名单同时起草评标报告。

（四）错误修正及澄清问题的形式

投标文件报价如果出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1、单独密封的开标一览表（唱标时）内容与投标文件正本中的开标一览表相应内容不一致的，以单独密封的开标一览表（唱标时）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款（投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。）的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（六）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1.分值汇总计算错误的；

2.分项评分超出评分标准范围的；

3.评标委员会成员客观评审因素评分不一致的；

4.经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六   评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后两个工作日内评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式在法定质疑期内一次性向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七    签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2、如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

八   其他事项

1、中标服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定（服务招标类）向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部投标保证金不予退还。

2、代理服务收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

第四章  评标方法和评标标准

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本采购项目的评标委员会分别由依法组成的评审专家、采购人代表等五人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第三点的规定，对小型和微型企业产品或符合条件的残疾人福利性单位的价格给予10﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业产品或符合条件的残疾人福利性单位的价格给予10﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分[如投标产品企业为小型和微型企业的，如实填写中小企业声明函（按第六章格式填写），并对材料原件的真实性负责，否则不予价格扣除；如投标产品企业为符合条件的残疾人福利性单位的，如实填写残疾人福利性单位声明函（按第六章格式填写），否则不予价格扣除；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策]。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

【注：若投标人为监狱企业的，在参加政府采购活动时应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件原件；并对证明材料的真实性负责，否则不予价格扣除】

（五）未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

二、评定方法：

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

- 1、价格分……………………………………………………………………………15分

- 评审时，评标委员会在评标过程中如发现投标人的总报价明显低于采购预算价或其他投标人的总报价时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内，根据本项目采购需求的内容做出书面说明并提供逐项报价分析及来源相关证明资料（投标人的管理费用、人员成本、交通费用、税金等所有成本和利润等材料）。投标人不能合理说明或者不能提供逐项报价分析及来源相关证明资料的，视作该投标人以低于成本报价竞标，对其投标文件不予评审。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15

2、技术分……………………………………………………………………………57分

（1）技术方案分（满分18分）

由评标委员会在打分前根据投标人所提供的技术方案优劣情况确定各投标人所属档次并独立打分，未提供的不得分。

一档（6分）：投标的技术方案对项目的理解程度较为肤浅，提供的方案简单，照搬招标文件需求，仅基本满足招标要求；

二档（12分）：投标技术方案对项目的理解程度基本符合建设单位要求，所提出的软件方案和硬件方案也较为详细，结构和内容较合理、科学、完整，较好满足招标要求，对本项目的技术路线，建设思路，系统架构，功能设计比较全面，对项目建设要求有一定的针对性方案。

三档（18分）：投标的技术方案对项目的理解程度很好，贴切用户需求， 所提出的技术方案详细，结构和内容合理、清晰、准确、科学、完整，软件、硬件的技术路线、建设思路、系统架构、功能设计等方面内容详细完整， 并能够提供的软件系统的截图和硬件设计图，以及涉对接系统的详细说明；投标方案描述全面，充分考虑到未来业务的扩充性、安全性、性能等各方面。

（2）实施方案分（满分18分）

评标委员会根据投标人提供的实施方案内容，独立打分，未提供的不得分。

一档（6分）：系统建设实施方案简单，项目实施计划可行，项目管理组织机构及人员职能满足要求，拟投入人员具有针对性；有项目执行组织措施和保障措施，但是措施简单，可行性较低；

二档（12分）：系统建设实施方案较详细，项目实施计划基本可行，项目管理组织机构及人员职能清晰，实施准备、项目开发实施进度安排、质量控制、培训、测试及验收等满足项目实施需要；投入技术人员与本项目开发实施相适宜，项目执行组织措施和保障措施详细可行；

三档（18分）：系统建设实施方案详细、先进、完整清晰，项目实施计划完整明晰，项目管理组织机构及人员职能清晰可控，项目施工进度、质量控制、培训计划、测试及验收完全满足项目实施需要；投入技术人员与本项目开发实施相适宜且经验丰富，且能提供至投标文件递交截止时间前半年内，任意连续三个月投标供应商为实施人员缴纳的个人社保证明复印件（提供实施人员二维码社保名单，并加盖投标供应商公章）。

注：拟投入人员必须为本公司职员。

（3）演示分（满分15分）

本次项目安排各投标人进行软件部分的功能演示，如未提供演示的，本环节不得分，投标人须提供现场及系统功能演示，每个投标人的演示时间为30分钟，未提供的不得分。

1）评分标准：

一档（3分）：提供软件系统原型或采用PPT、视频、截图等材料进行演示，未能满足项目要求的；

二档（7分）：提供系统原型动态演示的，且包含必要的数据交互、流转，非单独界面，基本满足项目要求的；

三档（11分）：基于真实系统演示，功能较完善、内容数据较详实，能满足项目要求的；

四档（15分）：基于真实系统演示，功能完善、设计清晰、内容数据详实，能较好满足或优于项目要求的。

2）演示内容：

- a、演查看企业基本信息功能，能够查看各个区县的燃气企业基本信息，包含行政区域、企业名称、企业地址、成立时间、职工人数、企业类型、经济类型、有无重大危险源等信息；能够在对应地区增加燃气企业信息；并且在地图上定位企业详细地址；

- b、演示地图浏览功能，该功能在地图上选择相应地区，查看该地区的燃气运行状况、处理超期预警、燃气危险点、危险处理；可以查看监测预警信息；分为重大危险源、一般危险源对危险源数量进行统计；

- c、演示预警分析评估功能，点击传感器数据信息可查看各个地区的传感器信息，包含压力信息、储量信息、温度信息、泄露信息等。

d、演示数据上报功能，能够对检查记录信息、建设数据信息、事故报送信息进行上报；能够对应急级别进行定义；能够对上报的数据进行统计如：数据上报完全汇总、传感器信息、燃气危险源信息、建设数量信息、燃气基础设施、检查记录信息等。

（4）设备性能分（满分6分）

a、投标货物满足或优于招标文件要求的得6分；

- b、不带“★”号参数如有一项不满足的，扣0.5分，直到扣完本项分为止。

3、商务分………………………………………………………………………………28分

（1）售后服务方案分（满分6分）

- 评标委员会根据投标人提供的售后服务承诺书的内容，并独立打分，未提供的不得分。

- 一档（2分)：售后服务方案基本满足采购要求，包含有项目售后服务维护和应急保障措施，但方案较为简单，缺乏针对性；

- 二档（4分）：售后服务方案满足采购要求，有项目服务维护、应急保障方案等，且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案合理可行，具有针对性；

- 三档（6分）：售后服务方案完全满足采购要求，有项目服务维护、应急保障方案、运维保障体系等，且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式。

- 注：拟投入的售后服务人员必须为本公司职员，并提供投标文件递交截止时间前半年内，连续3个月投标供应商为其缴纳的社保证明材料复印件，否则不得分。

（2）项目实施拟投入人员技术力量（满分6分）

- 1）投标人或投标产品厂商拟投入本项目实施人员具有软件项目管理师证、视频信号类（含广播电影电视工程）高级工程师证书（投标时在投标文件中提供有效证书复印件，并加盖公章，同时提供该实施人员2020年2月以来的社会保险参保缴费证明），每项得1分；（满分2分）。

- 2）投标人或投标产品厂商拟投入本项目的相关专业技术人员具有软件测评师、软件设计师、网络安全高级工程师、系统集成项目管理工程师（须提供有效证书复印件，同时提供2020年2月以来有缴纳社保的证明材料，并加盖公章），每项得1分，满分4分。

（3） 信誉分（满分8分）

1）投标人或投标产品厂商具有CMMI 5及以上资质证书得2分，具有CMMI 4级得1分，满分2分。（投标时在投标文件中提供有效证书复印件，并加盖公章）

2）投标人或投标产品厂商具有有效的质量管理体系认证得1分；（提供复印件，并加盖公章）

3）融合安全网关、网络审计系统、核心交换机、汇聚交换等产品的投标公司或所投产品厂商的需通过TL9000质量管理体系认证、具有国家信息安全测评中心颁发的《信息安全服务资质证书》安全工程类二级、具备中国通信企业协会《通信网络安全服务能力风险评估获证单位一级》或以上级别资质、具备CMMI（能力成熟度模型集成）3级或以上级别证书，每项得1分，满分4分（投标人需提供原厂的证明复印件并加盖投标人公章，方可计分）。

4）投标人或所投产品厂商所投智能监视一体化平台设备制造厂商提出的IP监控系统穿越公私网方案获得由国家知识产权局颁发的中国专利优秀奖的得1分。

5）为充分体现企业技术实力和创新能力，投标公司或所投产品厂商所投的视频监控设备制造厂商在视频监控领域所获发明专利（已授权）数量排名第一的得1分，排名第二的得0.5分，其它的不得分（提供在国家知识产权局中国专利公布公告查询截图并加盖原厂商公章，查询网址：http://epub.cnipa.gov.cn/index.action）（满分1分）

（4）业绩分（满分4分）

1）投标人或所投产品厂商2016年以来承担过市级及以上燃气管理系统软件开发项目成功案例，每提供一个得1分，（投标时在投标文件中提供中标通知书或者合同复印件，要素包括日期、项目名称、金额，并加盖公章），满分1分。

2）投标人或所投产品厂商2016年以来承担的电子政务类软件开发项目（包括数字建设、项目监管、政务服务、大数据分析、OA系统、公共资源交易等）成功案例（以中标通知书或合同复印件为准），每提供一个案例得1分，（投标时在投标文件中提供中标通知书或者合同复印件，要素包括日期、项目名称、金额，并加盖公章），满分3分。

（5）政策功能分（节能、环保）（满分4分）

①节能产品、环境标志产品分（满分2分）

投标人提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的非强制节能产品、环境标志产品认证证书复印件，每项1分，满分2分（中国政府采购网上公布的认证机构出具的证书）。

②认定为使用广西工业产品80%以上的得2分。

注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

（三）总得分 =1 + 2 + 3

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章   合同主要条款

柳州市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                               采 购 计 划 表 编 号

供 应 商（乙方）

项目名称及编号：

签 订  地  点：                                签 订 时 间

根据2021年   月   日根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一章　合同标的

| 系统开发项目名称（软件名称） | 数量 | 品牌或开发单位 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 货物名称（硬件名称） | 数量 | 品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |
| 系统交付使用期： |  |  |  |  |  |
| 质保期（含系统免费运行维护期及硬件）： |  |  |  |  |  |

第二章  定义

1、“软件”包括“软件系统”，除另有指明外，指描述于本合同附件中的在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本，包括乙方为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。

2、“可交付件”指由乙方所交付的软件，包括源代码、安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

3、“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定开发的软件的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

4、“规格”是指在技术或其他开发任务上所设定的技术标准、规范。

5、“源代码”指用于该软件的源代码。其必须可为熟练的程序员理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对该软件的评估、测试或其它技术文件。

6、“商业秘密”指甲、乙方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。

7、“硬件”指辅助开发软件所需要的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三章 系统开发描述

1、本系统是甲方为                       而开发的系统（包含软件和硬件设备）。

2、乙方所开发的系统为                     。

3、系统开发的目标

系统整体功能符合招标项目采购需求及甲乙双方所确认的        的要求及技术指标。

4、系统建设的交付进度和时间：自签订合同之日起    日历日内完成系统建设，安装调试、验收合格并交付使用：

⑴派出     人的专业技术人员与采购方配合，出双方确认的项目需求报告：      日历天；

⑵项目开发：     日历天；

⑶现场安装调试完毕，交付上线试用：      日历天；

⑷完成采购方及相关部门的验收：      日历天。

5、质量保证：乙方所提供的服务、技术标准等质量必须与招标文件和承诺相一致。

第四章  软件开发

1、开发

自本合同签订之日起，乙方应尽力履行其在开发计划中所规定的义务，按时按质完成。

2、信息与资料

甲、乙双方应互相配合，充分沟通。乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该系统进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对系统开发的功能和目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料（不含因甲方工作需要要求保密的资料）不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。

3、需求与需求分析

甲、乙双方将根据甲方为其业务系统开发及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

4、需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书

4.1乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书完成需求说明书、概要设计说明书详细设计说明书。以上三项完成后，均应提交甲方审核。甲方在收到上述文件后，对其中所描述软件的适用性、需求性和应用性等进行审核。如甲方认可上述文件后的，则在上述文件中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可签字。

4.2甲方对上述说明书的签字认可，仅代表对上述说明书中平台开发的适用性、需求性、可用性等的审核。甲方并不对说明书中的技术问题进行审核。如说明书中出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，仍由乙方承担责任。

第五章  项目变更

为了维护和兼顾各方的利益，确保系统开发的质量，在本合同签署后，甲、乙双方均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的请求，包括增加或减少软件的相应功能/提高或提升有关技术参数/变更交付或安装的时间与地点。为此，双方同意：

1、系统开发期间、正式运行第一年中，若甲方提出变更建议，甲方应该将变更请求以书面形式提交给乙方，乙方应当在  10 个工作日内对此作出书面回复，其内容包括该变更对项目交付日期、软件的系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。

## 2、甲方在收到乙方的上述回复后，应在  3  工作日内以书面方式通知乙方是否接受上述回复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应对此变更以书面形式确认，并按变更后的约定履行本合同。

## 3、乙方提出部分项目的变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、软件性能、项目技术参数的影响以及对合同条款的影响等情况。甲方在收到乙方的上述变更建议后，应在  3  工作日内以书面形式通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方对此变更建议以书面形式确认，双方按变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。

第六章  交付、领受与验收

1、交付

（1）乙方应在进行每项交付前  5  个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知后的  5  个工作日内安排接受交付。

（2）如由于甲方的原因而导致交付不能按照规定的时间进行，乙方将按延期时间顺延交付，甲方应及时重新安排接受交付时间。

2、交付内容

（1）乙方应按照合同所约定的内容经监理单位审核同意盖章后进行交付，所交付的文档与文件应当是电子版式和可供人阅读的。

（2）乙方必须为本系统提供下列正式文件： ① 软件需求规格说明书； ② 系统分析说明书； ③ 系统设计说明书； ④ 测试报告； ⑤ 安装手册； ⑥ 系统管理维护手册； ⑦ 用户使用手册； ⑧ 技术报告； ⑨ 软件资料；⑩硬件设备清单。上述文件需符合国家标准，提供3套纸质件，并提供电子文档。

3、领受

甲方在领受了上述交付件后，应立即对该交付件进行测试和评估，以确认其是否符合系统开发的功能和规格。甲方应在 10个工作日内，向乙方提交书面说明以表示接受该交付件。如有缺陷，应递交缺陷说明及指明应改进的部分，乙方应立即纠正该缺陷，并再次进行测试和评估。甲方应于  10 个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲、乙双方将重复此项程序直至甲方领受，或由甲方依法或依约终止本合同为止。

4、软件系统试运行

（1）自软件通过上线运行之日起，甲方拥有  90   天的试运行权利。

（2）如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时无条件排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。

（3）乙方应在合理的期限内排除处理问题。如以上故障或问题影响软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过2个工作日，则视为乙方交付违约，除非以上故障或问题是由甲方引起的。

5、系统验收

软件和硬件设备试运行完成后，甲方应及时按规定对该软件及硬件设备进行系统验收。乙方以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方收到验收通知书  7  个工作日内，安排具体日期，由甲、乙双方按照本合同的规定完成系统验收。

验收程序：

（1）中标供应商应以书面通知采购人所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购方认定后方可执行。

（2）采购方与中标供应商、监理单位一起对所验收的系统进行测试。

（3）系统需进行72小时连续测试。

（4）测试中如系统有任何部分发生故障，则测试重新开始。如果15天内测试不通过，采购人有权停止验收并拒收该系统。

（5）任何测试须使整套系统完整通过，不允许部分验收。

（6）系统验收后，中标供应商应负责将应用软件及硬件设备的全部完整有关技术文件（系统安装、操作、使用、测试、控制和维护手册；货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等）及安装、测试、验收报告等文档汇集成册经监理单位审核同意盖章后交付给用户。

第七章  售后服务及培训

1、售后服务

乙方同意在本合同规定的期限内向甲方提供软件维护、支持及硬件质保服务。至少包含系统相应配套功能的调整、升级与衔接以及硬件“三包”。维护和支持服务期满后甲、乙双方另行签订维护和支持协议。为此，双方同意：

本系统建设质量保证期为：软件部分自系统验收合格交付使用之日起最短不少于    年的维护，并免费提供系统扩充、升级方面的技术支持服务；硬件部分：自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于    年（病毒库、IPS库、APP库）    年内免费更新升级，若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

2、项目培训

乙方应及时对甲方的相关人员及其他需使用系统软件部分功能的人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。为此，双方同意：

（1）乙方应在投标文件中提交投标培训计划，合同签订后30天内，乙方应提交详细的培训计划，列出培训课程、时间安排及拟投入的教员资质。

（2）乙方须委派具备相应的资质和实际工作经验的技术人员对采购方操作人员进行技术培训。

第八章  价格与付款方式

（1）本项目总价款为大写：         元整；小写：￥           元 。

（2）付款方式:

签订合同后，甲方支付合同总金额的30%，即：人民币大写            元（￥        元）给乙方；硬件到货经甲方确认后，支付合同总金额的25%，即：人民币大写            元（￥         元）给乙方；项目完成初验后，甲方支付合同总金额的30%，即：人民币大写            元（￥         元）给乙方；终验合格正常使用后，甲方支付合同总金额的10%，即：人民币大写            元（￥         元）给乙方；剩余合同总金额的5%，即：人民币大写            元（￥         元）作为质保金,质保期满后甲方将5%的质保金退还给乙方，不计利息。

第九章  保证、免责、知识产权及许可限制

1、乙方保证

（1）法人地位

乙方是一家根据中华人民共和国法律设立的合法经营并具有良好信誉的公司，具有合法的权利能力签署和履行本合同项下的义务。

（2）利益冲突

乙方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会

①与乙方的章程或其他适用于乙方的法律法规或判决相冲突；

②与乙方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等规定的义务相冲突或导致任何违约，或使乙方的权利受到约束。

（3）乙方保证：

乙方履行本合同项下的义务。提供甲方的软件没有受到任何第三方的约束或限制，也没有承担任何约束或限制性义务。

（4）知识产权及许可限制

①乙方保证本软件或其授予的权利不会侵犯任何第三人的知识产权或其他权利，也没有其他针对乙方拥有本软件权利的未决诉讼，或甲方行使乙方所授予的软件会侵犯任何第三人的合法权利。

②乙方向甲方提供为本项目定制开发的全部程序源代码（第三方软件除外）给甲方。

③本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如果甲、乙双方在本合同项下的权利和义务由甲、乙双方之分立单位分别承受的，则甲、乙双方于甲、乙双方之分立单位分别享有和承担相关权利和义务。

④甲方在受领本合同项下的软件后，应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所规定的范围内使用本软件。甲方因非经授权而实施的商业性复制行为构成违约或侵权责任造成对方损失的。由其承担相关责任。

（5）合法软件

乙方所开发的软件必须符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范。

（6）在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件。

2、甲方保证

（1）甲方具有合法的权利缔结本合同。甲方具有合法的权利能力签署并履行本合同项下的义务。

（2）利益冲突

甲方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会：

①甲方的章程或其他适用于甲方的法律法规或判决等相冲突；

②与甲方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺合同等中的义务相冲突或导致任何违约，或使乙方的权利受到约束。

第十章  保密

1、信息传递

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。

2、技术情报和资料的保密

（1）乙方对甲方交付、维护、维修的系统及设备上的全部信息，包括应用该系统产生的所有数据负有保密义务，在未经甲方许可的情况下，均不得向第三方泄露。因乙方原因而泄密产生的一切后果,乙方承担全部责任，甲方有权向乙方追偿因此而造成的损失。

（2）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料等提供给第三方，因乙方原因而泄密产生的一切后果,乙方承担全部责任，甲方有权向乙方追偿因此而造成的损失。

非竞争？（主要适用于企业之间利用对方商业秘密竞争，本项目可不列非竞争条款）

3、上述保密义务不适用以下情况

（1）获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

（2）获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

（3）获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

（4）向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

（5）独立开发或获取的信息；

（6）法律强制披露；

（7）经披露方书面许可。

4、信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。乙方确保系统通过公安部门和信息网络安全部门的相关要求及安全检测，相关费用由甲方承担。

第十一章   违约与赔偿责任

如发生违约事件，甲乙双方依据相关法律法规处理。同时，双方同意：

1、乙方应按招标文件规定的功能模块、技术要求、质量标准、规格型号及甲乙双方所确认的项目需求报告向甲方提供服务（软件及硬件）产品。系统任一功能无法通过验收或不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）乙方提交功能修改报告（含功能修复、完善或更换时间、解决方式等内容），经甲方同意后，在承诺时限内对功能进行修复、完善或更换，由乙方承担所发生的全部费用。

（2）乙方无法对系统主体功能进行有效修复、完善或更换，或修复、完善或更换后的功能无法通过甲方验收，致使系统不能应用于甲方工作需求，甲方有权按退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务已发生的直接费用（开发、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时影响到整个系统验收的；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方在提供服务（软件及硬件）的期限内，因设计、技术质量、服务标准等缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同付款中扣除，不足部分由乙方另补。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

第十二条   综合条款

1、如本合同附件（含）中的条款或本合同签署之前所签署的任何文件与本合同的条款相冲突或不一致，以本合同为准。

2、不可抗力

（1）由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

（2）受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

第十三条   争议解决

1、如果合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应首先采取友好协商的方式解决该争议。如协商不成，双方同意按向柳州仲裁委员会提起仲裁，并按其仲裁规则进行仲裁；

2、如对任何争议进行仲裁或向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

第十四条   通知

1、为享有本合同所规定的权利及履行本合同所规定的义务或有关违约交涉而需通知另一方时，通知方应采取书面形式，以挂号信件或以专人快递送达方式送达被通知方，送达生效。

2、通知地址

通知的地址为：

甲方：柳州市柳北区八一路  号

乙方：

如一方欲改变通知地址，应提前以书面方式通知另一方。

第十五条   合同的生效、变更与终止

1、本合同经双方各自指定的代表人签署和/或盖章后生效。

2、如发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：

（1）一方进入破产、撤销或已进入清算阶段，或被解散、被依法关闭；

（2）一方财务状况严重恶化，不能支付到期债务；

（3）出现了合同规定的或法定解除事由。

除本合同和法律法规另有规定外，任何一方发生上述情况，将被视作违约，另一方有权依照本合同的规定，追究该方的违约责任。

3、本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。本合同所列的附件及需求说明书、系统设计书、检测标准等文件，经双方签字后为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的，或未依据本合同制定的书面文件，均不对双方发生拘束力。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议。

本合同书一式八份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。正本二份，甲乙双方各执一份；副本六份，甲乙双方各执二份，柳州市政府采购监督管理部门执一份备案，采购代理机构执一份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章  投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

（开标一览表或资格审查文件或商务及技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人地址：

在      年    月    日    时    分之前不得启封

年    月    日

二、投标文件封面格式

正/副 本

投  标  文  件

项目名称：

投标文件名称：资格审查文件或商务及技术文件

项目编号：

投   标   人：  （全称并加盖公章）

法定代表人（或负责人）或其委托代理人：

日期：       年      月      日

三、投标文件目录（格式自拟）

四、投标文件部分格式

投标声明书

致：  （采购人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                          。

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号： （见投标文件……）    ；需在中标后向 （非生产制造商投标人填写制造商名称） 订购。

4、我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5、我方及由本人担任法定代表人（或负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（或负责人）签字：

投标人（全称并加盖公章）：

年   月   日

投标人基本情况登记表

填表须知：投标人须完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、投标人组织机构代码证编号：

4、投标人法定代表人（或负责人）：姓名          职务           电话

5、业务联系人：姓名               职务               电话

手机                      传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或负责人）或被授权人签字：

年    月   日

法定代表人（或负责人）身份证明书

投标人名称：

投标人性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系     （投标人名称）  的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

投标人：              （全称并加盖公章）

时 间：     年    月   日

法定代表人（或负责人）第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人（或负责人）第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人（或负责人）签字：

### 法定代表人（或负责人）授权委托书

致： 采购人名称

我         （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职人员            （姓名）以我方名义参加                       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在权授书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                        法定代表人签字：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

投标人（全称并加盖公章）：

年     月     日

被授权人身份证复印件（正面）

被授权人身份证复印件（背面）

投标保证金缴纳证明

进账单或电汇凭证复印件

说明：

1、请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或空白栏上注明项目编号，汇款人、出票人须填写投标人单位名称。

2、进账单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或投标无效的，后果由投标人自负。

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方                         项目的招标文件（项目编号：    ），签字

代表          （全名）经正式授权并代表投标人                          （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投拆的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起     个日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及相关招标采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                 邮编：             电话：

传真：               被授权代表姓名：                     职务：

投标人名称（全称并加盖公章）：

开户银行：                             银行账号：

法定代表人签字：                               日期：     年    月    日

年   月   日

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 总报价（人民币大写）： （小写：￥ 元） |
|  | 其中： 软件部分报价（人民币大写）： （小写：￥ 元） 硬件部分报价（人民币大写）： （小写：￥ 元） |
| 系统交付使用期 | 自签订合同之日起 个日历日内系统建设、调试完毕验收合格，交付使用。 |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、此表为完成本采购项目所报标段所需的全部报价总价，应与报价明细表总价一致。

投标人：（全称并加盖公章）

法定代表人（或负责人）或被授权代表签字：

日期：   年   月   日

# 投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| （一）软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 |  |  | 数量 | 单价 |  | 总价 |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实施内容 |  |  | 数量 | 单价 |  | 总价 |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物名称 | 数量 ① | 品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能 |  |  | 货物单价(元) ② |  | 货物总价（元） ③=①×② |  | 备注 |
| 货物费合计（人民币大写）： （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）+（二）总价：人民币大写 （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的投标无效。表中位置不够可以另附页。

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或负责人）或被授权代表签字：

日期：

# 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

商务响应表

| 注：未逐条罗列或响应出现负偏离的作无效标处理。 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 投标人按招标文件要求逐条罗列 |  |  |
| 验收标准 | 投标人按招标文件要求逐条罗列 |  |  |
| 售后服务要求 | 投标人按招标文件要求逐条罗列 |  |  |
| 系统交付使用期及 地点 | 投标人按招标文件要求逐条罗列 |  |  |
| 付款条件 | 投标人按招标文件要求逐条罗列 |  |  |
| 投标报价 | 投标人按招标文件要求逐条罗列 |  |  |
| 其它 | 投标人按招标文件要求逐条罗列 |  |  |

法定代表人（或负责人）或被授权代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

年   月　 日

技术响应表

| 项号 | 内容 | 招标要求 | 投标技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）软件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 建设内容 |  |  |  |
| （二）硬件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智能视频监控一体化平台 |  |  |  |
| 2 | 媒体网关 |  |  |  |
| 3 | 融合安全网关 |  |  |  |
| 4 | 病毒库 |  |  |  |
| 5 | IPS库 |  |  |  |
| 6 | APP库 |  |  |  |
| 7 | 网络审计系统 |  |  |  |
| 8 | 核心交换机 |  |  |  |
| 9 | 汇聚交换机 |  |  |  |
| 10 | 操作系统 |  |  |  |
| 11 | 服务器机柜 |  |  |  |
| 12 | 光 纤 |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离，实质性条款出现负偏离作无效标处理。

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或负责人）或被授权代表签字：

日期：

自2016年1月1日至今承接的类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目规模 （金额） | 委托单位及委托日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应随此表附上中标通知书或合同复印件并加盖公章。

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或负责人）或被授权代表签字：

日期：

投入本项目的主要技术人员配置表

| 序号 | 姓 名 | 年 龄 | 性别 | 专 业 | 职 务 | 职 称 | 负责的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人需随此表附上主要人员的技术职称证(若有)等相关的资料复印件并加盖公章。

2、附拟投入本项目实施人员的社保证明复印件。

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人（或负责人）或被授权代表签字：

日期：