## 高层住宅
附件1
高层住宅楼检查重点内容评分表
物业服务企业名称
项目名称及服务等级
项目地点及所属城区
检查日期
一、现场部分（67分）
检查内容 | 评分标准 | 分值 | 实际得分 | 扣分原因 | 备 注
公共区域环境 | 垃圾收集点设置分类垃圾收集箱（桶）情况已设置得1分；反之扣1分 | 1
| 张贴垃圾分类标识情况，4类标识齐全得1分；每缺一类标识扣0.1分 | 1
| 垃圾收集箱（桶）干净程度：很干净1分，中等0.5分，很差很脏0分。 | 1
| 装修垃圾暂存点管理及台账记录情况完好得1分，一处不符扣0.5分，如发现违章装修未报街道办扣0.5分。 | 1
| 小区道路干净，路面无垃圾、无杂物占用、无烟头、无积水得1分，每发现一处（1平米以上）扣0.1分 | 1
| 随机抽查2个楼层，楼道内通道、扶手、台阶、墙面（含小广告）、天面、地面等干净、无杂物堆积堵塞通道得1分；每发现一处杂物堆积堵塞通道、垃圾或积尘或其他不符要求的扣0.1分 | 2
| 除四害工作：已定期开展灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂工作，有投放记录或消杀合同得1分，每发现一处不符扣0.1分 | 1
| 停车场或车库（棚）车位标线、车位标识、路线指引、照明完好，场地卫生好、监控、消防器材配置完好等公共设施完整得1分；缺一项扣0.1分 | 1
| 骑手友好社区建设：已为骑手提供引导地图、骑手专用停车区域、便捷通行、休息补给或快递存放中任意一项措施，得1分；无得0分 | 1
电梯运行 | 随机抽查两台电梯对讲系统，全部正常使用得2分；每发现一台不能正常使用扣1分 | 2
| 电梯设施设备房制度上墙，干净整洁，有防鼠，有通风排风设施且能正常使用得4分，缺一项扣0.5分 | 4
| 电梯没有停梯现象，正常运行得3分 | 3
高层建筑消防安全 | 消防设施设备运行正常4分，每一处不符扣1分，无保养，无 维修检测记录，扣1分 | 4
| 消防监控室24小时值班，人员持证上岗，双人双岗得3分，缺一项扣1分 | 3
| 消防设备房制度上墙、设备运行状态标识、危险设备警示标识清晰可见得3分，缺一项扣1分 | 3
| 现场检查消防栓有水，得3分；无水，但已制定整改方案并征求全体业主意见，扣3分（如已制定方案并有后续跟进记录不扣分） | 3
| 小区灭火器不存在过期情况得3分；每发现一处灭火器过期扣0.5分 | 3
| 主机无法联动各消防设备扣3分 | 3
| 高位消防水池无水扣3分；未上锁扣1分 | 3
| 消火栓泵、喷淋泵无法启动扣3分,损坏未修复每处扣0.5分 | 3
| 疏散楼梯间堆放可燃物，每发现一处扣0.5分；如管理到位（劝阻报社区）且有记录该项不扣分。 | 2
| 消防车通道、消防登高操作场地、疏散通道、安全出口畅通得3分；每发现一处堵塞扣0.5分 | 3
| 已设置电动车集中停放场所得2分；反之扣2分 | 2
| 电动自行车在建筑物内的首层门厅、疏散通道、安全出口、楼梯等停放，每发现一处扣0.5分 | 2
| 小区飞线充电，每发现一处飞线充电扣0.5分，未报消防和社区街道办扣0.1 | 2
| 电动车集中停放区未设灭火器扣1分，未公示收费标准扣1分 | 2
园林环境卫生 | 草坪、树木及时修剪，无杂草、无病虫害得3分，发现一处不符扣0.5分 | 3
其他设备房 | 二次加压机房、发电机房等制度上墙、标识清晰、无杂物、通风、防鼠、有相关记录得2分，每发现一处不达标扣0.5分 | 2
其他扣分项 | 无其他扣分项得2分，若有请备注说明 | 2
二、资料部分（33分）
系统填报 | 项目在“柳州市物业管理系统”基础信息填报完整得1分，不完整得0.5分；未注册0分 | 1
| 项目在“柳州市物业管理系统”公共收益公示信息填报完整得3分，不完整得1.5分，未填报0分 | 3
电梯维护资料 | 电梯已按要求年检得2分；已报年鉴材料未按时取得合格证得1分；未按要求年检为0分 | 2
| 电梯设备设施有检查、保养、维修记录得2分；每有一处不符扣0.5分 | 2
高层建筑消防安全资料 | 建立消防安全责任制度，签订消防安全管理责任书，明确各级岗位的消防安全职责得3分；缺一项扣1分 | 3
| 有防火、防汛、电梯安全等应急预案、有演练过程照片且所有材料时间都符合逻辑关系，得3分，每发现一处不符扣0.5分 | 3
| 消防设备设施有维保合同、检测报告得4分；消离设施设备需维修、更新或改造的，可提供维修方案及业主表决材料，并向社区报告该项全部符合，不扣分，其它每有一处不符扣2分 | 4
信息公示 | 公示营业执照、投诉电话、负责人信息的3分，每缺一项扣0.1分 | 3
| 公示物业服务内容、收费标准得1分，缺一项扣0.5分 | 1
| 公示物业承接查验情况得0.5分，公示业主、物业使用人进行房屋装饰装修情况得0.5分，每缺一项扣0.5分 | 1
| 公示电梯、消防、二次供水维保单位信息得1分，缺一项扣0.1分 | 1
| 公示维修资金使用情况得1分，反之扣1分 | 1
| 按时公示水、电等公共能耗情况和费用分摊情况得1分；缺一项扣0.5分 | 1
| 已开设物业管理区域公共收益专户得1分，反之扣1分 | 1
| 公示物业管理区域公共收益收支情况得2分；反之扣2分 | 2
业主满意度 | 按前期物业服务等级评分标准要求的满意率给分，达到满意率得5分，满意率每下降5%，扣0.5分 | 5
属地社区综合评价 | 满意2分，基本满意1分，不满意0分（需结合实地考察或日常掌握情况） | 2
合 计： |  | 100
三、额外扣分（10分）
落实物业服务集中整治情况 | 落实“治理物业服务突出问题”集中整治工作将作为额外赋分，推动实现“五个明显”，治理成效落实不力的，影响“三升一降”指标完成的，每1项最高扣2分，在总分基础上，最高扣10分。 | 10 |  |  | 该项由住建部门扣分
检查组签名：
ImpTraceLabel=PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48dHJhY2U+PGNvbnRlbnQ+PC9jb250ZW50PjxhY2NvdW50PmEzdXQxc2N5ZjEyZWtmZHU1eGQycDg8L2FjY291bnQ+PG1hY2hpbmVDb2RlPkxDVjk3NDIwMDYyNjAKPC9tYWNoaW5lQ29kZT48dGltZT4yMDI2LTA1LTI3IDE3OjU4OjQ2PC90aW1lPjxzeXN0ZW0+TUI8c3lzdGVtPjwvdHJhY2U+