附件2：物业承接查验内容情况表

一、物业承接查验小组人员名单

项目名称：                                    移交日期：    年  月  日

| 序号 | 成 员 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联 系 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、物业资料移交汇总表

项目名称：                                    移交日期：    年  月  日

| 物业承接查验移交资料目录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 备注 |
| 一 | 项目建设资料 |  |
| 1 | 房地产开发企业证照 |  |
| 2 | 房地产开发项目批准文件 |  |
| 3 | 建筑红线图 |  |
| 4 | 建设用地规划许可证 |  |
| 5 | 建设工程施工许可证 |  |
| 6 | 建设工程规划许可证 |  |
| 7 | 规划总平面图 |  |
| 8 | 建筑设计防火审核意见书（消防审核意见书） |  |
| 9 | 建设工程规划核实证明 |  |
| 10 | 建设工程竣工验收质量认定书（建筑工程质量认定书） |  |
| 11 | 消防工程验收合格证（审核意见书） |  |
| 12 | 工程竣工验收备案表 |  |
| 13 | 供水、供气协议书 |  |
| 14 | 供电合同 |  |
| 15 | 申请门牌审批表 |  |
| 16 | 白蚁防治合同书 |  |
| 17 | 有线（光纤）电视许可证（或合同）、电话网络验收合格证（或合同） |  |
| 18 | 《房屋质量保证书》、《房屋使用说明书》 |  |
| 19 | 《建筑工程质量保修协议书》以及保修责任单位联系方式 |  |
| 20 | 公共设施、设备清单 |  |
| 21 | 其它相关资料 |  |
| 二 | 物业产权资料 |  |
| 1 | 公共设施设备用房的房屋所有权证、土地使用权证 |  |
| 2 | 销售资料（业主、产权、位置、建筑面积、联系方式、户型图等） |  |
| 3 | 房屋设备及其固定附着物清册 |  |
| 4 | 房屋分户产权办理情况说明 |  |
| 5 | 其它相关资料 |  |
| 三 | 建筑工程技术资料 |  |
| 1 | 地质勘察报告 |  |
| 2 | 施工质量保修协议（承诺） |  |
| 3 | 竣工图（建筑、结构、给排水、电、气、通讯、防雷、消防、强弱电、智能化系统、设备安装、总坪道路、雨污排放等附属工程及隐蔽管线等） |  |
| 4 | 其它项目竣工图（绿化、景观、二次装修等） |  |
| 5 | 水电、空调、卫生洁具、电梯等设备检验合格证书 |  |
| 6 | 供水试压报告 |  |
| 7 | 机电设备保修协议、单台设备的使用说明书、试验记录及系统调试记录 |  |
| 8 | 弱电、安防、智能化系统集成及布线图 |  |
| 9 | 停车场设施系统图 |  |
| 10 | 设备试压、试运行合格报告 |  |
| 11 | 防雷电阻接地实测记录、引下线焊接记录 |  |
| 四 | 设备资料----供电系统 |  |
| 1 | 供电系统设备购买、安装保修协议（承诺） |  |
| 2 | 供电系统设备制造、安装单位、维护单位资料 |  |
| 3 | 供电系统设备产权所有者及用户的名称和地址 |  |
| 4 | 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备参数（型号、数量、重量、额定电压、电流、频率等） |  |
| 5 | 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备随机资料（安装使用说明书、技术图纸、机房布置图、产品合格证、安装配件清单等） |  |
| 6 | 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备主要配件资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等） |  |
| 7 | 高低压配电柜、变压器、直流控制屏等设备试运行检验记录、运行许可证 |  |
| 8 | 配电箱、电缆、插接母线、电表等资料（生产单位、技术参数、说明书、检测报告、产品合格证、强检资料等） |  |
| 9 | 灯具等末端用电器具资料（生产单位、技术参数、说明书、产品合格证等） |  |
| 10 | 配套装置、仪表、电度表资料（检验记录、测试报告、原始数据记录、强检资料等） |  |
| 11 | 绝缘电阻测试、试验记录、试运转记录 |  |
| 12 | 发电机随机相关技术资料 |  |
| 五 | 设备资料----给排水系统 |  |
| 1 | 给排水系统设备购买、安装合同 |  |
| 2 | 给排水系统设备制造、安装单位、维护单位资料 |  |
| 3 | 水泵等配套设备参数（型号、额定功率、扬程、编号等） |  |
| 4 | 设备随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等） |  |
| 5 | 设备运行检验记录、管道水压及闭水试验记录、给水管道的冲洗及消毒记录 |  |
| 6 | 主要材料和制品的合格证或试验记录 |  |
| 7 | 配套装置、仪表、水表资料（检验记录、测试报告、原始数据记录、强检资料等） |  |
| 8 | 水、暖、卫生器具检验合格证书； |  |
| 9 | 其它相关资料 |  |
| 六 | 设备资料消防系统 |  |
| 1 | 消防设备购买、安装合同 |  |
| 2 | 消防设备制造、安装单位、维护单位资料 |  |
| 3 | 消防广播、消防栓等设备参数 |  |
| 4 | 随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、机房布置图、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等） |  |
| 5 | 设备、仪表调试运行检验记录、管道冲洗、水压及闭水试验检验记录 |  |
| 6 | 消防系统主要材料和制品的合格证或试验记录 |  |
| 7 | 消防验收合格证书 |  |
| 8 | 其它相关资料 |  |
| 七 | 设备资料弱电系统 |  |
| 1 | 弱电系统设备购买、安装合同 |  |
| 2 | 弱电系统设备制造、安装单位、维护单位资料 |  |
| 3 | 弱电系统设备参数（系统、型号、规格、数量） |  |
| 4 | 弱电系统随机资料（安装使用说明书、维护保养手册、产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等） |  |
| 5 | 弱电系统设备调试运行检验记录、安装检验合格证书、智能化等设备国家许可使用证明 |  |
| 6 | 有线电视及电话协议 |  |
| 7 | 设备试压、试运行合格报告 |  |
| 8 | 防雷电阻接地实测记录、引下线焊接记录 |  |
| 9 | 其它相关资料 |  |

注：除项目建设的报建审批材料以加盖公章的复印件办理承接查验外，其余需以原件办理承接查验。

移交单位（盖章）：                    接收单位（盖章）：

代表人(签字)：                       代表人(签字)：

日期：                               日期：

三、共用设施移交汇总表

项目名称：                                    移交日期：    年  月  日

| 序号 | 设施名称 | 编号 | 数量 | 安装位置 | 移 交 状 态 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

移交单位（盖章）：                    接收单位（盖章）：

代表人(签字)：                       代表人(签字)：

日期：                               日期：

四、共用设备移交汇总表

项目名称：                                    移交日期：    年  月  日

| 序号 | 设备名称 | 编号 | 型号 | 品牌 | 数 量 | 移交状态 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

移交单位（盖章）：                    接收单位（盖章）：

代表人(签字)：                       代表人(签字)：

日期：                               日期：

五、物业服务用房移交汇总表

项目名称：                                    移交日期：    年  月  日

| 序号 | 物业服务用房座落 | 建筑面积 | 移 交 状 态 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

移交单位（盖章）：                    接收单位（盖章）：

代表人(签字)：                       代表人(签字)：

日期：                               日期：

六、水/电等计量表移交汇总表

项目名称：

| 序号 | 计量表编号 | 坐 落 位 置 | 读数 | 记录日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

移交单位（盖章）：                    接收单位（盖章）：

代表人(签字)：                       代表人(签字)：

日期：                               日期：

七、其他相关资料移交汇总表

项目名称：                                    移交日期：    年  月  日

| 序号 | 资 料 名 称 | 数 量 | 交 接 状 态 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

移交单位（盖章）：                    接收单位（盖章）：

代表人(签字)：                       代表人(签字)：

日期：                               日期：

八、未移交资料汇总表

项目名称：                                       日期：    年  月  日

| 序号 | 资 料 名 称 | 数 量 | 约定移交时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

移交单位（盖章）：                    接收单位（盖章）：

代表人(签字)：                       代表人(签字)：

日期：                               日期：

九、未移交共用设施汇总表

项目名称：                                        日期：    年  月  日

| 序号 | 设施名称 | 数量 | 安装位置 | 约定移交时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

移交单位（盖章）：                    接收单位（盖章）：

代表人(签字)：                       代表人(签字)：

日期：                               日期：

十、未移交共用设备汇总表

项目名称：                                    日期：    年  月  日

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数 量 | 约定移交时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

移交单位（盖章）：                    接收单位（盖章）：

代表人(签字)：                       代表人(签字)：

日期：                               日期：

十一、未移交物业服务用房汇总表

项目名称：                                       日期：    年  月  日

| 序号 | 物业服务用房座落 | 建筑面积 | 约定移交时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

移交单位（盖章）：                    接收单位（盖章）：

代表人(签字)：                       代表人(签字)：

日期：                               日期：